- 无尘室 - 条件

1、 了解设计案件的需求
a) 温度
b) 相对湿度
c) 洁净度
d) 室内照度 
2、 客户应提供的资料
 a) 无尘室面积
b) 无尘室吊顶高度
c) 建筑物楼板及梁下高度
d) 无尘室内的发热量
e) 无尘室内的产湿量
f) 无尘室内排气量
g) 人员数量
h) 机房位置、大小
i) 一次侧电源位置
j) 正负压特殊要求区域
k) 隔间材质
l) 地板材质
m) 施工范围及界面